## zestawienie mocy szczytowej
Moce szczytowe zakładu
Moc czynna | 87.971 | kW
Moc bierna | 31.5156 | kvar
Moc pozorna | 93.4459 | kVA
cos fi | 0.94141 | -
tg fi | 0.33726 | -

## obliczenia mocy szczytowych
Lp | Urządzenie | Moc znamionowa [kW] | cosfi | ilość | kj | P | tg fi | Q | Kolumna1
1 | Jednostka wentylacyjna | 2.6 | 0.8 | 1 | 1 | 2.6 | 0.75 | 1.95 | 144.4565
2 | Piec saunowy | 30 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0
3 | Bojler | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0
4 | Suszarki do włosów | 1 | 1 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0
5 | Klimatyzator - jedn. Zewn. | 12 | 0.8 | 1 | 1 | 12 | 0.75 | 9
6 | Grzejniki elektryczne | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 2.4 | 0 | 0
7 | Gniazda 1-fazowe | 3.68 | 0.5 | 30 | 0.2 | 22.08 | 1.7321 | 38.2437
8 | Gniazda 3-fazowe | 11.0851 | 0.5 | 3 | 0.2 | 6.6511 | 1.7321 | 11.52
9 | Oprawy ESSYSTEM | 0.036 | 0.95 | 52 | 0.9 | 1.6848 | 0.32868 | 0.55377
10 | Oprawy Luxiona | 0.077 | 0.95 | 7 | 0.9 | 0.4851 | 0.32868 | 0.15944 | 144.4565
11 | Oprawy SOLAR | 0.075 | 0.95 | 4 | 0.9 | 0.27 | 0.32868 | 0.088745 | 144.4565
Suma | [5 empty] | 87.971 |  | 61.5156
Kompensacja mocy biernej
Ss | 107.3455 | kVA | Pozorna moc szczytowa
cos fi s | 0.81951 | - | aktualne cos fi
tg fi s | 0.69927 | - | Aktualne tg fi
tg fi dop | 0.4 | - | Dopuszczalne max tg fi
Qk | 26.3272 | kvar | Moc bierna do skompensowania
Kompensator | 30 | kvar | Olmex BK-55 30/5
Qsk | 31.5156 | kvar | po kompensacji
Ssk | 93.4459 | kVA | po kompensacji
cos fi sk | 0.94141 | - | po kompensacji
tg fi sk | 0.33726 | - | po kompensacji

## zestawienie-odbiornikow
Lista urządzeń
Lp | Typ urządzenia | Model | Moc znamionowa [kW] | Ilość | Kryterium doboru | Karta katalogowa
1 | Jednostka wentylacyjna | Daikin D-AHU Modular R 5 | 2.6 | 1 | Obliczenia na podstawie https://wentylacja.com.pl/news/wentylacja-w-silowni-i-klubie-fitness-64652.html | https://www.daikin.pl/content/dam/internet-denv/catalogues_brochures/industrial/810_Air%20handling%20units_Product%20catalogue.pdf
2 | Piec saunowy | Harvia Profi L30 + Harvia C260-34 | 30 | 1 | Kubatura 5x5x2=50m^2 | https://www.saunahome.pl/harvia-profi-l30-p-157.html
3 | Bojler | Atlantic Cortherm 1000L | 9 | 1 | Duża liczba pryszniców | https://www.atlantic-polska.pl/ogrzewacz-wody/cortherm/
4 | Bieżnia | inSPORTline Gardian G12 2020 |  | 10
5 | Rower treningowy | inSPORTline Gemini B200 | 0 | 3 | Zerowy pobór mocy, rower magnetyczny | https://www.e-insportline.pl/23768/profesjonalny-rower-treningowy-insportline-gemini-b200-z-generatorem-energii-do-klubu
6 | Gniazda 1-fazowe 16A | Ospel GP-1UZ/m + GPH-1UZ/m | 3.68 | 30 |  | https://www.ospel.pl/gniazdo-bryzgoszczelne-z-uziemieniem-ip-44-wieczko-przezroczyste-6
7 | Gniazda 3-fazowe 32A | PCE 525-6 | 6.4 | 3 | N/D | https://www.pce.pl/images/karty%20pdf/525-6PL.pdf
8 | Suszarki do włosów | faneco JUGA | 1 | 4 |  | https://faneco.com/suszarka-do-wlosow-1000-w-juga.html
9 | Klima - jednostka zewnętrzna | Samsung AC250KXAPNH/EU | 12 | 1 | Przepływ powietrza, jak w siłce + po 1 klimie na szatnię
10 | Klima - jednostki wewnętrzne | Samsung AM060NNNDEH/EU | 0.03 | 6
11 | Grzejniki elektryczne do łazienek | Zehnder ZN-170-075 | 1.2 | 2 | https://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-elektryczne/moc-grzejnika-elektrycznego-jak-dobrac-do-pomieszczenia-aa-SzJF-xUCC-kEsd.html
12 | Oświetlenie typ 1 | ESSYSTEM Bracket 2 | 0.036 | 52 | DIALUX | -
13 | Oświetlenie typ 2 | Luxiona RUBIN LOOK LED | 0.077 | 7 | DIALUX | -
14 | Oświetlenie typ 3 | SOLAR WALLF. SAUNA HEATWALL BS 927 | 0.075 | 4 | DIALUX | -
Dobór wentylacji
| Parametr | Wartość | Jednostka | Komentarz
| Liczba osób na siłce | 50 | os. | 10 bieżni, 10 innych maszyn, 5 pracowników, 5 osób w saunie, 20 osób w szatniach i łazienkach łącznie
| Ilość powietrza | 100 | m^3/(h*os.) | Zapotrzebowanie w przypadku siłowni
| Min. Strumień | 5000 | m^3/h
| Dobór klimatyzacji |  |  | Moc chłodzenia klimy: 28,5kW
| Kubatura siłki | 2000 | m^3
| Kubatura szatni: | 224 | m^3
| Minimalna moc chłodzenia | 40 | W/m^3
| P klimy w siłce | 80000 | W
| P klimy w szatni | 8960 | W
| Dobrana klimatyzacja: | Samsung, 28,5kW | Dobór jednostki dla szatni, z zapasem
Dobór grzejników do łazienek
| Pow. Łazienki | 12 | m^2
| Moc na mkw | 100 | W/m^2
| Moc na mkw | 1200 | W