## zestawienie-odbiornikow
Lp | Typ urządzenia | Model | Moc znamionowa [kW] | Ilość | Kryterium doboru | Karta katalogowa
1 | Jednostka wentylacyjna | Daikin D-AHU Modular R 5 | 2.6 | 1 | Obliczenia na podstawie https://wentylacja.com.pl/news/wentylacja-w-silowni-i-klubie-fitness-64652.html | https://www.daikin.pl/content/dam/internet-denv/catalogues_brochures/industrial/810_Air%20handling%20units_Product%20catalogue.pdf
2 | Piec saunowy | Harvia Profi L30 + Harvia C260-34 | 30 | 1 | Kubatura 5x5x2=50m^2 | https://www.saunahome.pl/harvia-profi-l30-p-157.html
3 | Bojler | Atlantic Cortherm 1000L | 9 | 1 | Duża liczba pryszniców | https://www.atlantic-polska.pl/ogrzewacz-wody/cortherm/
4 | Bieżnia | inSPORTline Gardian G12 2020 |  | 10
5 | Rower treningowy | inSPORTline Gemini B200 | 0 | 3 | Zerowy pobór mocy, rower magnetyczny | https://www.e-insportline.pl/23768/profesjonalny-rower-treningowy-insportline-gemini-b200-z-generatorem-energii-do-klubu
6 | Oświetlenie | ?? | ? | ? | ? | ?
7 | Gniazda 1-fazowe 16A | Ospel GP-1UZ/m + GPH-1UZ/m | 3.68 | 30 |  | https://www.ospel.pl/gniazdo-bryzgoszczelne-z-uziemieniem-ip-44-wieczko-przezroczyste-6
8 | Gniazda 3-fazowe 32A | PCE 525-6 | 6.4 | 3 | N/D | https://www.pce.pl/images/karty%20pdf/525-6PL.pdf
9 | Suszarki do włosów | faneco JUGA | 1 | 4 |  | https://faneco.com/suszarka-do-wlosow-1000-w-juga.html
10 | Klima - jednostka zewnętrzna | Samsung AC250KXAPNH/EU | 12 | 1 | Przepływ powietrza, jak w siłce + po 1 klimie na szatnię
11 | Klima - jednostki wewnętrzne | Samsung AM060NNNDEH/EU | 0.03 | 6
12 | Grzejniki elektryczne do łazienek | Zehnder ZN-170-075 | 1.2 | 2 | https://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-elektryczne/moc-grzejnika-elektrycznego-jak-dobrac-do-pomieszczenia-aa-SzJF-xUCC-kEsd.html
Dobór wentylacji
| Parametr | Wartość | Jednostka | Komentarz
| Liczba osób na siłce | 50 | os. | 10 bieżni, 10 innych maszyn, 5 pracowników, 5 osób w saunie, 10 osób w pozostałych częściach
| Ilość powietrza | 100 | m^3/(h*os.) | W przypadku siłowni
| Min. Strumień | 5000 | m^3/h
| Dobór klimatyzacji |  |  | Moc chłodzenia klimy: 28,5kW
| Powierzchnia siłki | 2000 | 80000
| Powierzchnia szatni: | 224 | 8960 | 17920
Dobór grzejników do łazienek
| Pow. Łazienki | 12 | m^2
| Moc na mkw | 100 | W/m^2
| Moc na mkw | 1200 | W