## Arkusz1
Pomiar A | Długość fali | [5 empty] | delta 0,05
Lp | L | x_l2 | xl1 | xp1 | xp2 | sinteta1 | ucsinteta1 | sinteta2 | ucsinteta2 | lambda1 | lambda2 | lambda1 nm | lambda2
- | cm | cm | cm | cm | cm | - |  | - |  | cm | cm | nm | nm
1 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.033315 | 0.00096118 | 0.066519 | 0.00095799 | 6.663e-05 | 6.6519e-05 | 666.2966 | 665.1901
2 | 40 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 0.032483 | 0.00072093 | 0.064863 | 0.00071865 | 6.4966e-05 | 6.4863e-05 | 649.657 | 648.6312
3 | 50 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 0.031984 | 0.00057676 | 0.063869 | 0.000575 | 6.3967e-05 | 6.3869e-05 | 639.6726 | 638.6933
d | 50 linii/mm | 0.002 | [cm] |  | 0.02 |  | u_b | 0.028868 |  | Długość fali | 6.5136e-05
[7 empty] | u_lambda | 4.905e-07
Pomiar B | Wyznaczenie stałej siatki
Lp | L | xl | xp | sin teta | uc(sinteta) |  |  |  |  | stała
- | cm | cm | cm | rad
1 | 10 | 3.4 | 3.4 | 0.3219 | 0.0025876 |  |  |  |  | 0.00020235
2 | 12 | 4.1 | 4.1 | 0.32332 | 0.0021542 |  |  |  |  | 0.00020146
3 | 14 | 4.8 | 4.8 | 0.32432 | 0.0018451 |  |  |  |  | 0.00020084
4 | 16 | 5.5 | 5.5 | 0.32508 | 0.0016136 |  |  |  |  | 0.00020037
5 | 18 | 6.1 | 6.1 | 0.32096 | 0.0014385 |  |  |  |  | 0.00020294
6 | 20 | 6.8 | 6.8 | 0.3219 | 0.0012938 |  |  |  |  | 0.00020235
7 | 22 | 7.5 | 7.5 | 0.32267 | 0.0011755 |  |  |  |  | 0.00020186
8 | 24 | 8.2 | 8.2 | 0.32332 | 0.0010771 |  |  |  |  | 0.00020146
9 | 26 | 8.9 | 8.9 | 0.32386 | 0.00099384 |  |  |  |  | 0.00020112
10 | 28 | 9.6 | 9.6 | 0.32432 | 0.00092254 |  |  |  |  | 0.00020084
11 | 30 | 10.2 | 10.2 | 0.3219 | 0.00086254 |  |  |  |  | 0.00020235
|  |  | wartość średnia sinfi | 0.32305
|  |  | u(sinfi) od.st | 0.00038877 | [5 empty] | 0.00020163
|  |  | stała siatki | 0.00020163
|  |  | uc(d) | 1.5376e-06