## Arkusz1
Tabela 2
Wpływ zasilania i obciążenia na generację, pkt. 10.3.2. Stosowana aparatura:
…………………………………
Warunki badania |  | Odczyty |  |  | Obliczenia
RL | Usup | f | Uo | R1 | df | dUo
[kW] | [V] | [kHz] | [V] | [kW] | [%] | [%]
¥ | ±15 | 1.044 | 4 | 4.002 | - | -
¥ | ±9 | 1.042 | 3.999 | R1n | -0.1916% | -0.025%
¥ | -1.6667 | 1.043 | 3.997 | R1n | -0.09579% | -0.075%
¥ | -0.6 | 1.043 | 3.997 | R1n | -0.09579% | -0.075%
1 | ±15 | 1.043 | 3.994 | R1n | -0.09579% | -0.15%
Tabela 3
Wpływ zasilania i obciążenia na generację, pkt. 10.3.2. Stosowana aparatura:
…………………………………
L.p. | Warunki badania |  | Odczyty |  |  | Obliczenia
| RL | Usup | f | Uo | R1 | df | dUo
| [kW] | [V] | [kHz] | [V] | [kW] | [%] | [%]
1 | ¥ | ±15 | 1.044 | 4.003 | R1n = 4,042 | - | -
2 | ¥ | ±9 | 1.042 | 4.003 | R1n | -0.1916% | 0%
3 | ¥ | -1.6667 | 1.043 | 4.002 | R1n | -0.09579% | -0.02498%
4 | ¥ | -0.6 | 1.043 | 4.004 | R1n | -0.09579% | 0.02498%
5 | 1 | ±15 | 1.043 | 4.001 | R1n | -0.09579% | -0.04996%
Tabela 4 | R | 4.002 | f | 1.044
Wpływ R1 na generację, RL =¥ W, Usup = ± 15 V, pkt. 10.3.3. Stosowana
aparatura: ………………………………………….
L.p. | Znamion. | Odczyty - pomiary |  |  | Obliczenia
| Uo | Uo | f | R1 | df | dR1
| [V] | [V] | [kHz] | [kW] | [%] | [%]
1 | 8.5 | 8.504 | 1.046 | 3.619 | 0.1916% | -9.57%
2 | 8 | 7.991 | 1.045 | 3.64 | 0.09579% | -9.045%
3 | 7.5 | 7.508 | 1.045 | 3.663 | 0.09579% | -8.471%
4 | 7 | 6.993 | 1.045 | 3.681 | 0.09579% | -8.021%
5 | 6.5 | 6.505 | 1.045 | 3.752 | 0.09579% | -6.247%
6 | 6 | 5.998 | 1.044 | 3.789 | 0% | -5.322%
7 | 5.5 | 5.496 | 1.044 | 3.833 | 0% | -4.223%
8 | 5 | 5.004 | 1.044 | 3.884 | 0% | -2.949%
9 | 4.5 | 4.504 | 1.044 | 3.946 | 0% | -1.399%
10 | 4 | 3.993 | 1.044 | 4.044 | 0% | 1.049%
11 | 3.5 | 3.507 | 1.044 | 4.137 | 0% | 3.373%
12 | 3 | 2.994 | 1.044 | 4.267 | 0% | 6.622%
13 | 2.5 | 2.496 | 1.044 | 4.43 | 0% | 10.69%
14 | 2 | 2.012 | 1.047 | 4.626 | 0.2874% | 15.59%
15 | 1.75 | 1.75 | 1.048 | 4.736 | 0.3831% | 18.34%
16 | 1.5 | 1.5 | 1.048 | 4.826 | 0.3831% | 20.59%
17 | 1.25 | 1.249 | 1.049 | 4.88 | 0.4789% | 21.94%
18 | 1 | 0.998 | 1.049 | 4.9 | 0.4789% | 22.44%
19 | 0.75 | 0.749 | 1.049 | 4.9053 | 0.4789% | 22.57%
Tabela 5 | R | 4.042 | f | 1.044
Wpływ R1 na generację, RL =¥ W, Usup = ± 15 V, pkt. 10.3.3. Stosowana
aparatura: ………………………………………….
L.p. | Znamion. | Odczyty - pomiary |  |  | Obliczenia
| Uo | Uo | f | R1 | df | dR1
| [V] | [V] | [kHz] | [kW] | [%] | [%]
1 | 8.5 | 8.507 | 1.046 | 3.65 | 0.1916% | -9.698%
2 | 8 | 8.012 | 1.045 | 3.671 | 0.09579% | -9.179%
3 | 7.5 | 7.5 | 1.045 | 3.695 | 0.09579% | -8.585%
4 | 7 | 6.988 | 1.045 | 3.722 | 0.09579% | -7.917%
5 | 6.5 | 6.506 | 1.045 | 3.752 | 0.09579% | -7.175%
6 | 6 | 5.999 | 1.045 | 3.789 | 0.09579% | -6.259%
7 | 5.5 | 5.495 | 1.045 | 3.833 | 0.09579% | -5.171%
8 | 5 | 5.012 | 1.045 | 3.883 | 0.09579% | -3.934%
9 | 4.5 | 4.494 | 1.043 | 3.947 | -0.09579% | -2.35%
10 | 4 | 4.009 | 1.043 | 4.041 | -0.09579% | -0.02474%
11 | 3.5 | 3.532 | 1.043 | 4.131 | -0.09579% | 2.202%
12 | 3 | 3.005 | 1.043 | 4.263 | -0.09579% | 5.468%
13 | 2.5 | 2.486 | 1.045 | 4.433 | 0.09579% | 9.673%
14 | 2 | 1.995 | 1.047 | 4.632 | 0.2874% | 14.6%
15 | 1.75 | 1.758 | 1.048 | 4.732 | 0.3831% | 17.07%
16 | 1.5 | 1.498 | 1.048 | 4.826 | 0.3831% | 19.4%
17 | 1.25 | 1.254 | 1.049 | 4.879 | 0.4789% | 20.71%
18 | 1 | 1.027 | 1.049 | 4.899 | 0.4789% | 21.2%
19 | 0.75 | 0.724 | 1.049 | 4.906 | 0.4789% | 21.38%
Tablea 6
Wpływ R1 na generację, RL =¥ W, Usup = ± 15 V, pkt. 10.3.3. Stosowana
aparatura: ………………………………………….
L.p. | Znamion. | Odczyty - pomiary |  |  | Obliczenia
| Uo | Uo | f | R1 | df | dR1
| [V] | [V] | [kHz] | [kW] | [%] | [%]
1 | 8 | 7.978 | 1.046 | 0.649 | -0.09551% | 41.7%
2 | 7 | 7.014 | 1.047 | 0.612 | 0% | 33.62%
3 | 6 | 6.07 | 1.047 | 0.57 | 0% | 24.45%
4 | 5 | 4.999 | 1.047 | 0.519 | 0% | 13.32%
5 | 4 | 4.011 | 1.047 | 0.458 | 0% | 0%
6 | 3 | 3.007 | 1.047 | 0.388 | 0% | -15.28%
7 | 2 | 1.976 | 1.047 | 0.299 | 0% | -34.72%
8 | 1 | 1.0255 | 1.047 | 0.212 | 0% | -53.71%