## Arkusz1
| Wyznaczenie współczynnika skali | [7 empty] | Wyznaczenie liniowości współczynnika skali
Lp. | U_ref | U_ukł | U_H | F_m | F_m_śr |  |  | Lp. | U_ref | U_ukł | U_H | F_m | \deltaF_m
1 | 100.468 | 115.8 | 91355.5524 | 788.9081 | 788.6821 |  |  | 1 | 20.066 | 23 | 18246.0138 | 793.3049 | 0.5862%
2 | 100.471 | 115.8 | 91358.2803 | 788.9316 |  |  |  | 2 | 40.471 | 46.5 | 36800.2803 | 791.4039 | 0.3451%
3 | 100.336 | 115.7 | 91235.5248 | 788.5525 |  |  |  | 3 | 60.548 | 69.7 | 55056.2964 | 789.9038 | 0.1549%
4 | 100.324 | 115.8 | 91224.6132 | 787.7773 |  |  |  | 4 | 80.546 | 92.7 | 73240.4778 | 790.0807 | 0.1773%
5 | 100.358 | 115.7 | 91255.5294 | 788.7254 |  |  |  | 5 | 100.058 | 115.4 | 90982.7394 | 788.412 | -0.03425%
6 | 100.388 | 115.7 | 91282.8084 | 788.9612 |  |  |  | 6 | 100.165 | 115.5 | 91080.0345 | 788.5717 | -0.01399%
7 | 100.446 | 115.8 | 91335.5478 | 788.7353 |  |  |  | 7 | 80.228 | 92.4 | 72951.3204 | 789.5165 | 0.1058%
8 | 100.441 | 115.8 | 91331.0013 | 788.696 |  |  |  | 8 | 59.956 | 68.9 | 54517.9908 | 791.2626 | 0.3272%
9 | 100.445 | 115.8 | 91334.6385 | 788.7274 |  |  |  | 9 | 40.469 | 46.5 | 36798.4617 | 791.3648 | 0.3401%
10 | 100.455 | 115.8 | 91343.7315 | 788.806 |  |  |  | 10 | 19.752 | 22.6 | 17960.4936 | 794.7121 | 0.7646%
Układ odniesienia
Wsp. Skali | F_m | 909.3
Niep. Pomiaru | U | 1.5%
| p | 95% |  |  | Niepewność pomiarowa
|  |  |  | U_A | 0.077495 | %
Układ badany |  |  |  | t | 2.27 |  |  |  | 100.4132 | 115.77
Wsp. Skali | F_m | 798.7 |  | n | 10
|  |  |  | s(x_i) | 0.10796 | %
Urządzenia pomiarowe
Niepewność HP | U_HP | 1% |  |  | u [%] | p [-] | k [-] | Umax [V] | X [%]
Niepewność PeakTech | U_PT | 1.5% |  | Dzielnik | 1.5 | 0.95 | 1.96 | ? |  | 0.7653%
|  |  |  | Woltomierz HP | 1 | 1 | 1 | 1000 | 0.5774% | 5.75%
|  |  |  | Multimetr | 1.5 | 1 | 1 | 200 | 0.866% | 1.496%
Niepewność całkowita
|  |  |  | U | 9.795%