## Arkusz1
Protokół pomiarowy
| Falownik rezonansowy w układzie półmostkowym |  |  |  |  | Zdjęcia
| Sonda napięciowa: 1:50 | U_o |  |  |  | Żółty - napięcie kondensatora
| 500mV | 75V | Zasilanie 10V |  |  | Niebieski - prąd na układzie
| Sonda prądowa: 0.1 V/A |  |  |  |  | Jeśli f pracy = f rezonansu, prąd jest sinusoidalny
Układ bez diody | [5 empty] | Kondensator blokuje składową stałą - na odbiorniku tylko przemienna; transformator niezasilony skł. Stałą
Lp | Im [V] | Im [A] | Ucm [V] | Ucm [V] | R [Ω] | Straty łączeniowe są małe - włącza się w 0, wyłacza w 0 - stosowanie w zasilaczach wysokiej sprawności
1 | 0.276 | 2.76 | 1.46 | 73 | 0
2 | 0.18 | 1.8 | 0.94 | 47 | 1
3 | 0.132 | 1.32 | 0.7 | 35 | 2
4 | 0.102 | 1.02 | 0.56 | 28 | 3
5 | 0.084 | 0.84 | 0.464 | 23.2 | 4
6 | 0.076 | 0.76 | 0.408 | 20.4 | 5
7 | 0.064 | 0.64 | 0.376 | 18.8 | 6
8 | 0.0576 | 0.576 | 0.332 | 16.6 | 7
9 | 0.052 | 0.52 | 0.3 | 15 | 8
10 | 0.0488 | 0.488 | 0.28 | 14 | 9
11 | 0.0432 | 0.432 | 0.262 | 13.1 | 10
Układ z diodami zerowymi
Lp | Im [V] | Im [A] | Ucm [V] | Ucm [V] | R [Ω] | Ucm - wartość międzyszczytowa napięcia
1 | 0.0656 | 0.656 | 0.238 | 11.9 | 0 | Im - wartość maksymalna (międzyszczytowa) prądu
2 | 0.0624 | 0.624 | 0.246 | 12.3 | 1
3 | 0.0584 | 0.584 | 0.246 | 12.3 | 2
4 | 0.0568 | 0.568 | 0.248 | 12.4 | 3
5 | 0.0544 | 0.544 | 0.248 | 12.4 | 4
6 | 0.052 | 0.52 | 0.25 | 12.5 | 5
7 | 0.0472 | 0.472 | 0.248 | 12.4 | 6
8 | 0.0448 | 0.448 | 0.244 | 12.2 | 7
9 | 0.0424 | 0.424 | 0.24 | 12 | 8
10 | 0.0416 | 0.416 | 0.236 | 11.8 | 9
11 | 0.0408 | 0.408 | 0.232 | 11.6 | 10