## Arkusz1
t_z | 0 stopni, 33 stopnie, 66 stopni, 90 stopni
Ia=0,8In/20In
transformator ma być odwrócony, bo charakterystyki podajemy dla strony wtórnej (stąd staje się ona pierwotną)
na jednym wykresie: przebieg wtórny z pierwotnym (uwzgl przekładni) na jednym wykresie
przekładnik dla mnie: 500/5
napięcie zasilające (skuteczne) | 11547.0054 | I1 | 500 | I2 | 5
I=E/(Zs+Zpp)=10In
I=E/(Zs+Zpp+Zodb)=0,8In
punkt kolankowy: 120V |  |  |  | rezystancja strony wtórnej
zwoje | 168.0672 | 168 zwojów |  | 0.4032
Rs/Xs | 0.012 | [5 empty] | 20
Rs[Om] | 0.027711 |  |  | przekładnia | 100 | t1 | 0 | 0 | 20 |  | Z0 | 0.7 | 1 | 1.5 | 3 | 5
L[mH] | 7.3505 |  |  |  | 1.9066 | t2 | 30 | 1.6667 | 21.6667 |  | R | 1.309 | 1.87 | 2.805 | 5.61 | 9.35
Xs | 2.3092 |  |  |  |  | t3 | 60 | 3.3333 | 23.3333 |  | L | 1.5804 | 2.2578 | 3.3866 | 6.7733 | 11.2888
Ro | 1.87 |  |  |  |  | t4 | 90 | 5 | 25 |  | X | 0.49651 | 0.7093 | 1.0639 | 2.1279 | 3.5465
Lo [mH] | 2.2578 | [9 empty] | cosfi | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935
Xo | 0.7093 |  | zadane cos fi | 0.935
cosfi | 0.935 |  | kąt fi | 0.36254
Robc | 36.0119 |  | tg fi | 0.3793
Lobc [mH] | 43.4792
Xobc | 13.6594 | 0.935
E skuteczne | 8164.9658 | [6 empty] | Z0
Zs | 2.3094 |  | cos fi | 0.935 |  | cosfi2 | 0.8 | R | Ro | 30.8123
Zo | 2 |  | sin fi | 0.35465 |  | sinfi2 | 0.6 | X | Lo [mH] | 73.559
Zobc | 38.5154 | [7 empty] | Xo | 23.1093
Uo
Napięcie w obw przekładnika | [8 empty] | 38.5154
I zamknięte W1 | 1894.6869 | 5000
I otwarte W1 | 190.6596 | 400
381.3192