## Arkusz1
Tab.1 Pomiary rezystancji multimetrem cyfrowym typu PeakTech 4000
| Rezystor | Odczyt | Wynik pomiaru |  | Tab.3 Pomiary próbne, wyniki obliczeń i wybór układu pomiarowego do pomiaru rezystancji metodą techniczną
|  | R [Ω] | R+-U( R ), p= 0,95 [Ω] | Ur( R) % | Opornik | Odczyty | [7 empty] | Obliczenia | [6 empty] | Wybrany układ
zakres 500 Ω | R51 | 20.98 |  | 0.5478% |  | Woltomierz |  |  |  | Amperomierz |  |  |  | Pr=IA*Uv W | Rx=Uv/IA [Ω] | Rv [Ω] | RA [Ω] | Rgr [Ω] | delta prim m [%] | delta secund m [%]
zakres 50 kΩ | R52 | 7.406 |  | 0.1591% |  | Un V | alfa v dz | cv V/dz | Uv V | In mA | alfa A dz | cA mA/dz | IA mA
[5 empty] | R51 | 1.5 | 66.5 | 0.02 | 1.33 | 75 | 64 | 1 | 64 | 0.08512 | 20.7812 | 1500 | 0.31067 | 21.587 | 1.495% | -1.366% | poprawnie mierzonego napięcia
[5 empty] | R52 | 30 | 54.5 | 0.4 | 21.8 | 3 | 73 | 0.04 | 2.92 | 0.063656 | 7465.7534 | 30000 | 7.6707 | 479.7082 | 0.1027% | -19.93% | poprawnie mierzonego prądu
|  | błąd( r) | u( R) / sqrt(3) | U(R )
|  | 0.12098 | 0.069848 | 0.11493 | Opornik | Odczyty | [7 empty] | Wynik pomiaru | [6 empty] | Pomocnicze
|  | 0.012406 | 0.0071626 | 0.011786 |  | Woltomierz |  |  |  | Amperomierz |  |  |  | RX Ω | delta m % | p Ω | RXp Ω | Rxp+-U(R ) p=0,95 Ω | Ur(R ) % |  | ur(U) | ur(I) | ur( R) | Ur(R ) | U(R )
[6 empty] | Un V | alfa v dz | cv V/dz | Uv V | In mA | alfa A dz | cA mA/dz | IA mA
[5 empty] | R51 | 1.5 | 66.5 | 0.02 | 1.33 | 75 | 64 | 1 | 64 | 20.7812 | -0.013665 | 0.0028397 | 20.7841 |  |  |  | 0.32557 | 0.33829 | 0.46951 | 0.93902 | 0.19517 | 0.93902
[5 empty] | R52 | 30 | 54.5 | 0.4 | 21.8 | 3 | 73 | 0.04 | 2.92 | 7465.7534 | 0.0010274 | -0.076707 | 7465.6767 |  |  |  | 0.39726 | 0.29658 | 0.49576 | 0.99152 | 74.0235 | 0.013281
| Woltomierz |  | ur(U)
| klasa | 0.5 | (1/(Pierwiastek(3)))*0,5*
| Amperomierz |  | ur(I)
| klasa | 0.5
U(R )
Note on C6: Autor: kΩ